## pakiet nr 1
Nr sprawy: ZP/04/2020 | [5 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
pakiet nr 1 - system próżniowego pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB.
L.p. | Nazwa | producent nazwa katalogowa | ilość sztuk | ilość opak. | wielkość opak. oferowanego | cena netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka VAT % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
1 | Probówki PET 6 ml do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania (13 x 100) |  | 60000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówki PET 2 ml do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania (13 x 75) |  | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki PET 4 ml do analizy osocza z heparyną litową (13 x 75) |  | 13000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Probówki PET 1,8 ml do analizy koagulologicznej o podwójnych ściankach probówki ( probówka w probówce) (13 x 75) |  | 16000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Probówki PET 2 ml do analizy hematologicznej z K3EDTA (13 x 75) |  | 60000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Probówki 1,8 ml do analizy OB (odczyt automatyczny), pasujące do oferowanego aparatu |  | 15000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Probówki PET 6 ml do prób krzyżowych z aktywatorem skrzepu, kolor korka inny od pozostałych oferowanych probówek (13 x 100) |  | 6000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Igły systemowe do pobierania krwi 21g |  | 90000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | uchwyt z zabezpieczeniem safety |  | 4500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Uchwyt jednorazowy łączacy się z igłami systemowymi połączeniem gwintowym |  | 55000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Adapter do przesiewania z pozytywnej butelki na posiew |  | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Strzykawki do pobierania krwi tetniczej napylone suchą heparyną litowa zbalansowaną jonami wapnia z igłą |  | 3500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Igła systemowa motylkowa 0,8, z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu, z możliwością nasuwania osłony plastikowej na igłę jedną reką.Komplet sterylny |  | 2200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Mikroprobówki o objętości 0,2 ul, K3EDTA, sterylne, z kapilarą |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Igła systemowa przeziernikowa 0,8;21G z okienkiem weryfikacyjnym o długości co najmniej 1 cm, pozwalającym stwierdzić obecność w żyle jeszcze przed podłączeniem probówki |  | 45000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Adapter Luer, sterylny |  | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
II. Opłata za dzirżawę systemu do automatycznego pomiaru OB. kompatybilnego do oferowanych probówek do OB.
Wartość netto w skali 1 miesiąca w PLN |  | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto w skali 1 miesiąca | Wartość netto w skali 36 miesięcy | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto w skali 36 miesiący
1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Zestawienie kosztów w skali 36 miesięcy dla pakietu numer 1 (cena oferty):
Poszczególe części |  | wartość netto w PLN |  | VAT % | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
I. Część |  |  |  |  | 0 | 0
II. Część |  |  |  |  | 0 | 0
Razem (część I, II): |  | 0 |  |  | 0 | 0
Parametry graniczne, jakie muszą spełniać wszystkie elementy asortymentu próżniowego systemu pobierania krwi:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego parametru granicznego | Tak/nie
1 | Technika pobierania- system próżniowy,próżnia kalibrowana na etapie produkcji
2. | Wysoka jakość systemu potwierdzona certyfikatem ISO
3. | Materiał, z którego wykonane są poszczególne elementy systemu- plastik lub szkło
4. | System posiada znak CE umieszczony na każdym pojedynczym elemencie
5. | Probówki do badań koagulologicznych z ograniczoną , pustą przestrzenią poniżej jednego ml ( wypełnienie minimum 80-90 % całkowitej pojemności probówki)
6. | Termin ważności dla igieł i probówek nie krótszy niż 12 m-cy od daty dostarczenia- wyjątek probówki do koagulologii 6 m-cy
7. | Wszystkie elementy systemu , aby zapewnić jego kompatybilność muszą pochodzić od jednego producenta lub wymagane jest oświadczenie producentów, że gwarantują wzajemną prawidłową współpracę elementów pochodzących od innych producentów
8. | Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewniać , aby proces pobierania materiału biologicznego był w 100% bezpieczny dla osób, którym pobiera się materiał i osób pobierających.
9. | System łatwy do utylizacji i bezpieczny dla środowiska naturalnego- w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Zamknięcie probówek umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i otwieranie
11. | Bezpieczeństwo pracy, zabezpieczenie przed kontaktem z krwią i efektem aerozolowym- korek wykonany ze specjalnej mieszanki gumy z wyraźnym wklęśnięciem umieszczonym głęboko w plastikowej osłonie z wyjątkiem probówek do OB.
Zestawienie parametrów granicznych jakie musi spełnić asortyment pakietu 1:
ANALIZATOR DO OZNACZANIA OB.: oferowany model urządzenia: ............................................................................ producent: ........................................................................................................... kraj pochodzenia: ................................................................................................ data produkcji: ....................................................................................................
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia,wymagania graniczne | Opis oferowanego parametru granicznego | Tak/nie
1. | Wydajnisć aparatu nie mniej niż 30 próbek na godzinę.
2. | Nieustanna gotowość do pracy przez 24 godziny
3. | Automatyczny, wystandaryzowany proces mieszania próbek
4. | Aparat w pełni automatyczny, z drukarką i mieszalnikiem próbek
5. | Możliwosć oznaczania w próbkach o objętości krwi poniżej 2 ml.
6. | Uzyskanie wyniku do 30 min
7. | Tryb pracy: pacjent po pacjencie, możliwość dostawiania nowych próbek w trakcie pracy aparatu
8. | Kontrola jakości w programie aparatu
9. | Automatyczna archiwizacja danych i drukowanie wyników za pomocą wbudowanej drukarki
10. | Możliwosć podłączenia kodów paskowych
11. | Sygnalizacja czasu wykonania badania
12. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiącego
13. | Instrukcja obsługi w języku polskim
14. | Deklaracja CE dla aparatu.

## pakiet nr 2
| Nr sprawy: ZP/04/2020 | [8 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 - szybkie testy diagnostyczne
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Metodyka zamawiana | Metodyka oferowana | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. Netto w PLN | Cena całkowita netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | Test na mononukleozę | Immunochromatograficzna Jakościowa |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Narkotyki w moczu | Test paskowy 5 cio parametrowy |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | Giardia Lamblia +cryptosporidium | Test immunochromatograficzny |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | FOB krew utajona w kale | Immunochromatograficzna Bez diety |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | Barbiturany w moczu | immunologiczna |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | Syphilis test | Immunochromatograficzna |  | szt. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | Borrelia –test (IgG+ IgM) | immunochromatograficzna |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0

## pakiet nr 3
| Nr sprawy: ZP/04/2020 | [7 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 - sprzęt jednorazowego użytku-jałowy
| L.P. | Przedmiot Zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT% | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent \ nr. katalogowy
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | Końcówki niebieskie | Szt. | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Końcówki żółte | Szt. | 80000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | Probówki polistyrenowe 5 ml z korkami o śr.12 mm dł. 80-100 mm | Szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | Końcówki do pipet Cristal 0,5-10 mikroL | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | Końcówki do pipet HTL LM5000 | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | Szkiełka podstawowe szlifowane do badań in vitro , gładkie | Szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | Szkiełka nakrywkowe 20x20 do badań in vitro | Szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | Probówki Eppendorfa 1,5 ml z korkiem | Szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | Probówki do odwirowania osadu moczu z korkami | Szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 10 | Pojemnik zbiorczy do moczu z zakrętką 2,5 L | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 11 | Komora do osadu mocz (1x 10 ) | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12 | Naczyńka do moczu z zakrętką (100 – 200 ml) | Szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 13 | Pojemniki na kał z łopatką i zakrętką niesterylne | Szt. | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14 | Probówki o poj. 5 ml bez znacznika z korkami | Szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 15 | Pojemniki do posiewu moczu sterylne z zakrętkami, poj. 100-200ml | Szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 16 | Torebki strunowe | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 17 | Probówki sterylne o poj. 5 ml z korkami | Szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 18 | Pojemniki do kału z łopatką i zakrętką sterylne | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 19 | Wymazówki z bawełnianym wacikiem pakowane indywidualnie sterylne z polem do opisu | Szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 | Wymazówki z wacikiem wiskozowym w probówce z polem do opisu pakowane indywidualnie do badań wirusologicznych | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 21 | Wymazówki transportowe , sterylne z podłożem Amies,bez węgla, pakowane indywidualnie | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
| 22 | Pipetki Pasteura o poj. 1 ml i całkowitej 4 ml, długość 15 cm z podziałką co 0.25 ml do 1 ml, pakowane indywidualnie, sterylne | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 23 | Pipetki Pasteura o dł. 15-17 cm,pakowane zbiorczo | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 24 | Ezy z oczkiem 1 mikroL i igłą o dł. 200 mm, sterylne | Szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
| 25. | Ezy z oczkiem 10 mikroL i igłą o dł. 200 mm sterylne | Szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0