## Arkusz1
znak sprawy: ZPU/10/2018 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
1. DETEKTORY TĘTNA PŁODU
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Detektor tętna płodu UDT | oddz.gin.-poł. | 27(01 | 2001 | Zalimp Techpan | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Detektor tętna płodu UDT | oddz.gin.-poł. | 19(01 | 2001 | Zalimp Techpan | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Detektor tętna płodu F-10D | oddz.gin.-poł. | 2007-D 0025 | 2007 | Brael Puławy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Detektor tętna płodu F-10D | oddz.gin.-poł. | 2007-D 0027 | 2007 | Brael Puławy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Detektor tętna płodu UDT-300SD | oddz.gin.-poł. | 2007-B 2825 | 2007 | Brael Puławy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Detektor tętna płodu | poradnia K | 2009-D/2009 | 2009 | Brael Puławy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. KARDIOTOKOGRAFY
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Kardiotokograf Team ENH Oxford | oddz.gin.-poł. | T152064 | 1995 | Oxford | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Kardiotokograf FetaCardLite | oddz.gin.-poł. | FA00004 | 2003 | Analogic | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Kardiotokograf FM-7 | poradnia K | 113/90 | 1990 | IZRAEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Kardiotokograf SONICAID BDxs | oddz. gin-pol | 714DX0204421-14 | 2014 | HUNTLEIGH HEALTHCA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. APARATY EKG
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Aparat EKG Ascard A4 | oddz.chir. | 1 0 2 7/2000 | 2000 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Aparat EKG mrBlue | oddz.chir. | 109/05 | 2005 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Aparat EKG AsCard mr SILVER | oddz.wewn. | 0140/E | 2012 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Aparat EKG Mr.Grey | oddz.wewn. | 306/10 | 2010 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Aparat EKG Mr Grey v. 202 | oddz dziecięcy | 2133/E | 2013 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Aparat EKG E30 | OAiIT | 8395 | 1985 | FARUM Wa-wa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Aparat EKG AsCard B56 | ZPO | 164/01/R | 2001 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Aparat EKG AsCarg Mr. GREEN2 | OPD | 11/2008 | 2008 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Aparat EKG AsCarg Mr. GREEN 2 | OPD | 12/2008 | 2008 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Aparat EKG Mr GREY | Izba przyjęć | 520/11 | 2011 | APEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Aparat EKG Mr. Silver | RTG | 255/2009 | 2009 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. POMPY
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Pompa infuzyjna PILOT A2 | oddz.gin.-poł. | 18607694 | 2004 | Fresenius | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Pompa infuzyjna PILOT A2 | oddz.gin.-poł. | 18607681 | 2004 | Fresenius | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Pompa do żyw. doj.FLOCARE 800 | oddz.chir. | 59850201 | 2008 | Beluit medishe | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Pompa infuzyjna AP22 | oddz.wewn. | 1942/2006 | 2006 | ASCOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Pompa infuzyjna AP22 | oddz.wewn. | 1944/2006 | 2006 | ASCOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Pompa infuzyjna AP22 | oddz.wewn. | 2206151/11 | 2011 | ASCOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Pompa infuzyjna AP 22 | oddz.dziec. | 2883/2007 | 2007 | ASCOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Pompa infuzyjna AP 22 | OAiIT | 1943/2006 | 2006 | ASCOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Pompa infuzyjna AP22 | OAiIT | 215/L | 2002 | ASCOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Pompa infuzyjna AP 22 | OAiIT | 1941/2006 | 2006 | ASCOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Pompa infuzyjna AP22 | OAiIT | 216/L | 2002 | ASCOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Pompa do żyw. doj. FLOCARE 800 | OAiIT | 59850203 | 2008 | Beluit medishe | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Pompa do żyw. doj. FLOCARE 800 | ZPO | 58850202 | 2008 | Beluit medishe | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. SSAKI
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Ssak ASKIR 30 | oddz. gin.-poł. | 19760-1006/SP/09/2009 | 2009 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Ssak ASKIR 20 | oddz. gin.-poł. | 10846-92/sp/01/2001 | 2001 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | ssak ASKIR 30 | oddz. Chir. | 33744 | 2011 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Ssak elektryczny New Askir 20 | oddz. Psych. | 11837-431/sp/031/2012 | 2012 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Ssak ASKIR 30 | oddz. rehabil. | 23532/7981/SP/06/2010 | 2010 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Ssak SP 40 | oddz. wew. | 102 | 2008 | Borezzo Włochy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | ssak ASKIR C30 | oddz. wew. | 5089-1528/sp/09/2014 | 2014 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Ssak SP 40 | oddz.reumat. | 59 | 2004 | Borezzo Włochy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Ssak BASIC 30 | oddz.dziec. | 1209652 | 2008 | MEDELA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Ssak BASIC 30 | oddz.dziec. | 1209643 | 2008 | MEDELA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Ssak BASIC 30 | oddz.dziec. | 1209648 | 2008 | MEDELA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Ssak Aski C-30 | OAiIT | 1587 | 2010 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Ssak ASKIR 30 | OAiIT | 19740-2l-1058/SP/10/2009 | 2009 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Ssak S-04 | ZPO | 2022 | 2002 | OGARIT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Ssak SU 1 | ZPO | 2001/73 | 2003 | AGA Labor | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Ssak SO4 | ZPO | 0104/20972/07 | 2007 | OGARIT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Ssak Askir C-30 | ZPO | 2547-1475 | 2011 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Ssak OB.-1000 | OPD | 11220510302 | 2006 | Boscarol Włochy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Ssak OB.-2012 | OPD | A107699011505 | 2001 | Boscarol Włochy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Ssak OB1000 | OPD | 2000710219 | 2007 | Boscarol Włochy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Ssak NEW HOSPIVAC AC 350 | Blok operac. | 5016-169/sp/12/2012 | 2012 | CAMI | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Ssak próżniowy | Por. otolaryng. | 74544 | nieznany | Chirana | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. INHALATORY
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Inhalator TM DOC-NEB | oddz. rehabilit. | 10A1450110 | 2010 | TECH-MED. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Inhalator BORA typ 0106EMF700 | oddz.wewn. | 08AE710105 | 2014 | FLAEMN Italia | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Inhalator GHIBI typ 504EMF400 | oddz.wewn. | 10A3740970 | 2014 | FLAEMN Italia | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | inhalatot FAMILY SOFT TOUCH | oddz.wewn. | 270193 | 2013 | PHILIPS | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Inhalator THOMEX MBU | oddz.dziec. | 00 210 | 2012 | MEDBRYT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Inhalator BD 300 S001 NEB | ZPO | 715 01 | brak | BREMED Italia | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Inhalator DIAGNOSTIC P1 | ZPO | 3 3 524 | 2011 | DIAGNOSIS | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Inhalator DIAGNOSTIC P1 | OAiIT | 89677/2010 | 2010 | DIAGNOSIS | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Inhalator Family Soft Touch | Noworodki | 299186 | 2014 | Philips | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Inhalator | OPD | 41630 | 2013 | MEDEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Inhalator | OPD | 41632 | 2013 | MEDEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. PULSOKSYMETRY
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Pulsoksymetr 520A z czuj.Y OxyShap | oddz.nowor. | 77-23014 | 2006 | Novametrix | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Pulsoksymetr RADICAL | oddz.dziec. | G17733/10833 | 2008 | MASIMO | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Pulsoksymetr NONIN 8500 | OAiIT | 501081107 | 2011 | NONIN | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Pulsoksymetr NONIN 9843 | OPD | 102841057 | 2001 | NONIN | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Pulsoksymetr NONIN 8500 | OPD | 500273907 | 2007 | NONIN | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Pulsoksymetr NONIN 8500 | OPD | 500273909 | 2007 | NONIN | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Pulsoksymetr NONIN 8500 | OPD | 124711608 | 2007 | NONIN | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Pulsoksymetr z kapnometrem 9843 | OPD | 501236400 | 2012 | NONIN | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Pulsoksymetr z kapnometrem 9847 | OPD | 501044001 | 2010 | NONIN | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. APARATURA DLA NOWORODKÓW
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Inkubator ATOM | oddz.nowor. | 5010459 | 1995 | ATOM Japonia | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Inkubator ŁC 450 | oddz.nowor. | 205421 | 2000 | Izolette USA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Lampa do fototerapii | oddz.nowor. | 9408010 | 1994 | Drager Niemcy | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Urzadzenie do badania słuchu EROSCAN | oddz.nowor. | 1914242 | 2002 | MAICO | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Promiennik podczerwieni IR-10MB | oddz.nowor. | 16-091 | 2011 | UNIMED Bydgoszcz | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Inkubator IKS -21 | oddz.dziecięc | 93424 | 1986 | MEDICOR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. STOŁY OPERACYJNE
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Stół operacyjny WS-1M - SALA CIĘĆ | blok operac. | 020/82 | 1982 | FAMED Żywiec | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Stół operacyjny Ł-1011 | blok operac. | 1344 | 1985 | MEDICOR Węgry | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Stół operacyjny ALVO 4 Etiuda | blok operac. | 10/024 | 2010 | ALVO Grupa Gastrometal | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | stoł operacyjny TRIMAX 650 | blok operac. | 2A236-M9-0002 | 2013 | Ben Medical Technology Corporation | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. LAMPY OPERACYJNE
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Lampa operacyjna BH-910 | blok operac. | 82027 | 1982 | FAMED 1 Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Lampa operacyjna BH-910 | blok operac. | 82030 | 1982 | FAMED 1 Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Lampa operacyjna BH-910 | blok operac. | 82015 | 1982 | FAMED 1 Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Lampa operacyjna BH-910 | blok operac. | 82017 | 1982 | FAMED 1 Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Lampa oper. statywowa SLE-300M | por. chirurg. | 377682099 | 2010 | MEDLAMP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. DIATERMIA
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Lancetron GT 300 | oddz. gin.-poł. | 82058 | 1984 | Famed 1 Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Diatermia ERBOTOM ICC 200ESC | oddz. chirur. | 10128-002 | 2002 | ERBE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Diatermia ES 350 | blok operac. | 35216 | 2002 | EMED | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Diatermia ERBOTOM | blok operac. | 10128032 | 1997 | ERBE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Diatermia ELTRON 80-10-16080 | por. dermat. | 4260179152 | 2015 | BECHTOLD&CO | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. KARDIOSTYMULATOR, ELEKROSTYMULATOR
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Kardiostymulator MIP-801 | oddz.wewn. | 363 | 1996 | ITiAM Zabrze | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Kardiostymulator MIP-801 | oddz.wewn. | 777 | 2005 | ITiAM Zabrze | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Elektrostymulator SUS-STIM-226 | ZPO | 127XNW241 | 1996 | USA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. ZESTAW DO PROB WYSIŁKOWYCH, REJESTRATORY
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Zestaw do prob wysił. HOLTER | oddz.wewn. | G 516H | 1998 | Margot Medical | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Rejestrator Holter Perfekt 2 DR 180+ | oddz.wewn. | 265703 | 2006 | Margot Medical | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Rejestrator Holter Perfekt 2 DR 180+ | oddz.wewn. | 265157 | 2006 | Margot Medical | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Rejestrator ciśnieniowy CR-07 HolCARD | oddz. wew. | 763 | 2013 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Rejestrator HOL CARD CR-07 | oddz.wewn. | 197/07 | 2007 | ASPEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Rejestrator Holter Perfect 2 DR 200HE | oddz.wewn. | 22153 | 2016 | Margot Medical | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. WIERTARKI ELEKTRYCZNE, PIŁYDO CIECIA GIPSU
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Wiertarka elektryczna AESCULAP | oddz. chirur. | 879068 | 1987 | AESCULAP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Piła do ciecia gipsu G-6100-05 | oddz. chirur. | G-6100 | brak | AESCULAP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Piła do ciecia gipsu G-6100 | por.ortoped. | 763038 | brak | AESCULAP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Piła do cięcia gipsu 500W Standard | por. ortoped. | 14671 | 2013 | Buler Instrumente | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Wiertarka elektryczna z osprzętem | blok operac. | 60-820 | 1996 | AESCULAP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. REKTOSKOP
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Rektoskop | oddz. chirur. | 1448 | 1990 | NIEMCY | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Rektoskop BOB-OM | oddz. wewn. | 1400703 | 1998 | BOB Technika | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. KONCENTRATOR TLENU
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Koncentrator tlenu 515S | oddz.rehabili. | H22655KS | brak | DEVILBISS USA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Koncentrator tlenu 5 SENS 02 | ZPO | 02F608263 | 2002 | INVACARE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. APARATURA LABORATORYJNA
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Wirówka MPW 223 | laboratorium | 11325 | 1996 | Mech. Prec. W-wa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Mikroskop Biolar B | laboratorium | 81 49 | brak | PZO Wa-wa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Mikroskop Biolar | laboratorium | 7999 | 1981 | PZO Wa-wa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Mikroskop Biolar | laboratorium | 27904 | 1993 | PZO Wa-wa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Mikroskop Biolar | laboratorium | 8160 | brak | PZO Wa-wa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Mikroskop ECLIPSE E 200 | laboratorium | 105432 | 2011 | NIKON | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Mikroskop ECLIPSE E 200 | laboratorium | 105724 | 2011 | NIKON | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Cieplarka CWE 2 | laboratorium | 783 | 1981 | Elektron | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Cieplarka CWE 2 | laboratorium | 878 | 1984 | Elektron | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Cieplarka CWE 2 | laboratorium | 299 | 1981 | Elektron | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Komora KC - 65 | laboratorium | 2718 | 1980 | Premed | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Komora KC - 65 | laboratorium | 2771 | 1980 | Premed | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Urządzenie do rozmrażania osocza LW 502/M-4/200/W | laboratorium | 1807 | 2007 | AJL Kraków | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Czytnik BBL CRYSTAL | laboratorium | 4345032 | 2005 | BBL USA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Wirowka MPW-350e | laboratorium | 10350e094910 | 2010 | MPW | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Wirowka MPW-54 | laboratorium | 10054139515 | 2015 | MPW MED. INSTRUMENTS W-wa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
17 | cieplarka CLN 15STD | laboratorium | CN15SF 150368 | 2015 | POL-EKO APARATURA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Komora laminarna TZP KL21 | apteka szpitala | 1090 | 1988 | Polon Poznań | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Mikroskop AC POWER SUPPLY | por.laryngol. | 1359 | brak | PZO Warszawa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. APARATURA REHABILITACYJNA
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Aparat STYMAT S-300 | prac.rehabilit. | 231/89 | 1989 | FAMED 1 Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Aparat STYMAT S-110 | prac.rehabilit. | 81204 | 1981 | FAMED 1 Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Aparat TERAPULS GD - 200 | prac.rehabilit. | 82025 | 1982 | FAMED 1 Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Ergometr KE-12 | prac.rehabilit. | 8400-82007 | 1984 | Medicor Wegry | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Aparat MAGNETRONIC MF-10 | prac.rehabilit. | 213 | 1993 | Z.El.i Elek. Świerk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Kriopol R-26 | prac.rehabilit. | brak | 1993 | Kriomedpol | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | KRIOPOL K11 | por. dermat. | 097/12/2010 | 2010 | kriomedpol | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Aparat UNICO | prac.rehabilit. | FO 0585 | 1997 | Casmogamma | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Aparat SONICATOR 730 | prac.rehabilit. | 108XU1441 | 1998 | Mettler USA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Fango RW 62 E | prac.rehabilit. | brak | 2003 | Heuser | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Wanna do masażu konczyn 1117E | prac.rehabilit. | 411 | 2003 | Technomex | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Fotel do ćwiczeń stawu kolanowego | prac.rehabilit. | UPR 11 | 1990 | Technomex | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Lampa SOLUX LSK | prac.rehabilit. | 252 | 1994 | ZALIMP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Lampa SOLUX LSK | prac.rehabilit. | 1125/81 | 1981 | ZALIMP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Lampa VT-800 | prac.rehabilit. | 81243 | 1984 | FAMED Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Lampa VT-800 | prac.rehabilit. | 81067 | 1984 | FAMED Łódź | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Aparat do elektroterapii BTL-4625 | prac.rehabilit. | 400-0287845 | 2009 | BTL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Laser biostymulacyjny TERAPUS 2 | prac.rehabilit. | 00-2000 | 2009 | ACCURO | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Lampa solux LSK | prac.rehabilit. | 1074 | 1996 | ZALIMP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Wirówka konczyn górnych 1114E | prac. rehabilit. | H/1105/0113 | 2011 | Technomex | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Lampa solux LSK | ZPO | 00-1 | 2005 | ZALIMP Wa-wa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Lampa solux LSK | ZPO | 46 | 2001 | ZALIMP | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Wanna z hydromasaż.AP 32100-EU i podnośnikiem Bolero | ZPO | 31946 | brak | Szwecja | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Lampa solux LS-K/M | oddz. Chirurgii ogolnej | 003/14 | 2014 | Zalimp Techpan | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Stół rehabilitacyjny OPAL | prac.rehabilit. |  | 2012 | Technomex | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Stół rehabilitacyjny OPAL | prac.rehabilit. | K/1610/0452 | 2016 | Technomex | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Aparat MULTITRONIC MT-04 | prac.rehabilit. | 16012/16 | 2016 | EIE Otwock | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
28 | Lampa SOLUX LS-1 | prac.rehabilit. | SN:2406 | 2017 | P.E.M | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Stół do masarzu Galaxy Saturn P5.FD | prac.rehabilit. | 3618-2016 | 2016 | Meden-Inmed | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. STERYLIZATORY
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Sterylizator GE 6612 ARC-2 | sterylizacja | 86619011 | 1997 | Getinge | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Sterylizator GE 2612 | sterylizacja | 9807759 | 1998 | Getinge | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Sterylizator PRIMA U | sterylizacja | 01pr0114 | 2002 | Italia | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Sterylizator PROXIMA | sterylizacja | 02px0145 | 2002 | Italia | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Sterylizator PS-50 | laboratorium | 83787 | 1983 | CHIRANA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. CIŚNIENIOMIERZE
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Ciśnieniomierz | oddz.gin.-poł. | 131117, 80390 | brak | Inco Veritas | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Ciśnieniomierz | oddz.chirur. | 157320,12, 586280, 160515 | brak | ABI KOJAK, MEDEL | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Ciśnieniomierz | oddz.rehabilit. | 2 x CE - 123,101365, 483 | brak | Inco Veritas | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Ciśnieniomierz | oddz.wewn. | CE123,100081,10040866,100529212,100529222,2080076, S8944, 20307071, 581886 | brak | Inco Veritas | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Ciśnieniomierz | oddz.reumat. | 600828,891202706,120333, 811150 | brak | Inco Veritas | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Ciśnieniomierz | oddz.dziec. | 11824124, 2822598 | brak | Inco Veritas | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Ciśnieniomierz | OAiIT | 98071127,31515,99100454,1071280 | brak | Inco Veritas | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Ciśnieniomierz | oddz.op.psych. | 100394,111952,100364, 13035580, 13035558, 1060148 | brak | Inco Veritas | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Ciśnieniomierz | ZPO | 130823, 160008, 161851, AA2010069, AA2010049 | brak | Kojak, Mokrolife, Aneroid | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Ciśnieniomierz | por.specjal. | laryngolog-3120102, chirurg. - 2762709, dermat. - 582129, urazowo-ort. - 100060, endokrynolog. - 33786, dermatolog - 582129, neurologiczna - 281097, reumatologiczna - 1689, por. K - 113446, uzależnień - 931194, zdrowia psych. - 990103253 chorób płuc-3782731, por medycyny pracy - 2762700, 40377, kardiolog - 4013741 | brak | Inco Veritas | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Ciśnieniomierz | OPD | HEM-7116-E8, 121901,910926, 90677, 97100264, CH-453-AC, 2030078, 150457, 130211, 8060490 | brak | Inco Veritas | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Ciśnieniomierz | izba przyjęc | 90152, 1376441, 16A061002148, 150457 | brak | Inco Veritas | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Ciśnieniomierz | prac.rehabilit. | CE 0123, CE 0483 | brak | Inco Veritas | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. APARATURA RÓŻNA
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Kolposkop | oddz.gin.-poł. | 5820 | 1986 | PZO Warszawa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Amnioskop 878 | oddz.gin.-poł. | 831040 | 1983 | Medexport USSR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Próżnociąg | oddz.gin.-poł. | brak | 1985 | USSR | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Podnosnik SUNLIFT G 130E | ZPO | 130E00120658 | brak | Sunrisse Medical | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Audiometr RAD 80 | por.laryn. | 82-3517 | 1987 | ZALMED | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Dermatoskop DELTA 20 | por.dermat. | FU-0475/06 | 2006 | HEINE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Kolposkop 21 | por.ginek. | 4827 | 1986 | PZO Warszawa | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Negatoskop NPG 31 Mz | RTG | 20081002 | 2008 | ULTRA VIOL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. APARATURA OKULISTYCZNA
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Lampa szczelinowa | por. okul. | 176157 | 1984 | Carl Zeiss Jena | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Tonometr | por. okul. | 4010048 | brak | Carl Zeiss Jena | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Oftalmoskop BIO 12500 | por. okul. | 74265 | 2006 | Consultronix | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Tonometr z pachymetrem NIDEK NT-530P | por.okulistyczna | 3313556 | 2013 | NIDEK | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Autorefraktokeratometr HR-7000A | por.okul. | 7HA10KAT 18 | 2010 | HUVITZ Korea | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU POMOCY DORAŹNEJ
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Przepływomierz Mediflow - DISC 15 | OPD | 071061188A | 2007 | GCE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Przepływomierz Mediflow - DISC 15 | OPD | 071061170A | 2007 | GCE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Przepływomierz Mediflow - DISC 15 | OPD | 041294748A F | 1997 | GCE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Reduktor Medicontrol 402 | OPD | 090132379A | 2007 | GCE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Reduktor Medicontrol 402 | OPD | 0710062480A | 2007 | GCE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Reduktor Medicontrol 402 | OPD | 071062476A | 2007 | GCE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Reduktor Mediselect 25 DIN | OPD | 071163374A | 2007 | GCE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Krzesełko S-242E | OPD | AS-018917 | 2007 | FERNO-ITL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Nosze podbierajace Scoop 65 EXL | OPD | 42936 | 2007 | FERNO-ITL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Transporter wielopoziomowy EFX | OPD | 07-062510 | 2007 | FERNO-ITL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Transporter wielopoziomowy 6376 | OPD | 41040161 | 1998 | STRYKER | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Krzesło kardiologiczne S-240 | OPD | AS-006790 | 1999 | SAVER SLOVAKIA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Nosze EFX-1 | OPD | 07-059818 | 2007 | FERNO-ITL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Nosze REF MODEL | OPD | 0023-041040166 | 1998 | STRYKER | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Nosze podbierakowe 65-4L | OPD | L-455852 | 1997 | FERNO | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. ŁÓŻKA ELEKTRYCZNE
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Łóżko ELEGANZA 3XC | OAiIT | 20110014897 | 2011 | LINET CZECHY | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Łóżko LATERA THEMA | OAiIT |  | 2011 | LINET CZECHY | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Łóżko do pionizacji E2 | ZPO | 10100017621 | BRAK | OKIDRIVE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Łóżko rehabilitacyjne B/3S | ZPO | DAQF-0000800 | 2001 | METALOWIEC | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. APARATURA ELEKTRONICZNA- RÓŻNA
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Kardiomonitor CM 4211 | oddz. gin.-poł. | 36 | 1986 | TEMED | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Kardiomonitor C3 | o. dziecięcy | 453563 469851 | 2004 | PHILIPS | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Kardiomonitor FX2000P | o.chirurgiczny | 2473 | 2008 | EMTEL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Respirator PPC-20 | OPD | 11221 | 2001 | Sinspne Tac | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Respirator ResuPc 20DM | OPD | 702395 | 2007 | PNEUPAC | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. POMPY FIRMY MEDIMA
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Pompa strzykawkowa S2 | oddz. gin.-poł. | 109520/10, | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Pompa strzykawkowa S2 | oddz. gin.-poł. | 109518/10 | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Pompa strzykawkowa S2 | oddz. gin.-poł. | 109522/10 | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Pompa strzykawkowa S2 | oddz. gin.-poł. | 109519/10 | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Pompa strzykawkowa S2 | oddz. gin.-poł. | 109521/10 | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Pompa strzykawkowa S2 | oddz. gin.-poł. | 109524/10 | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Pompa strzykawkowa S2 | o.chirurgiczny | 0109525/10 | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Pompa strzykawkowa S2 | o.chirurgiczny | 0109517/10 | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Pompa strzykawkowa S2 | oddz.wewn. | 109516/10 | 2010 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Pompa infuzyjna S2 | o. dziecięcy | 0103719/08 | 2008 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Pompa infuzyjna S2 | o. dziecięcy | 0103720/08 | 2008 | MEDIMA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | POMPA OBJETOŚCIOWA P1 | OAiIT | 0200179/10, 0200183/10, 0200182/10, 0200181/10, 0200180/10 | 2010 | MEDIMA | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | POMPA INFUZYJNA S2 | OAiIT | 0108157/10, 0108155/10, 0108154/10, 0108153/10, 0108151/10, 0108151/10, 0108148/10, 0108147/10 | 2010 | MEDIMA | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | STACJA DOKUJĄCA DS6 | OAiIT | 0300829/10, 0300828/10, 0300827/10, 0300826/10 | 2010 | MEDIMA | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Pompa strzykawkowa S2 | OAiIT | 109523/10, 109514/10, 109515/10 | 2010 | MEDIMA | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
16 | POMPA STRZYKAWKOWA S | OPD | 0102993/07, 0102773/07, 0102854/07, 0102769/07 | 2007 | MEDIMA | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. DEFIBRYLATORY
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | Defibrylator LIFEPAK 20 | oddz.wewn. | 35389618 | 2007 | MEDTRONIC | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Defibrylator LIFEPHAK | OAiIT | 3162657 | 2003 | MEDTRONIC USA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | DEFIBRYLATOR LIFEPAC 20 | OAiIT | 39166879 | 2010 | PHYSIO CONTROL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 | izba przyjęc | 36023021 | 2007 | MEDTRONIK | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. APARATY DO ZNIECZULENIA
1 | Aparat do znieczulania AVANTIS | OAiIT | 82960115 | 1996 | Dameca | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Aparat do znieczulania AVANTIS | OAiIT | 82970126 | 1997 | Dameca | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Aprat do znieczuleń NEPTUN | OAiIT | 09/15700 | 2009 | MEDEC BENELUX | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Aparat do znieczuleń ASPIRE 7100 | OAiIT | AMXS 01389 | 2013 | GE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. RESPIRATORY + SYSTEMY DO NEBULIZACJI
1 | Respirator BENETT 7200a | OAiIT | 917306 | 1991 | BENETT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Respirator 740 | OAiIT | 3501020292 | 2002 | BENETT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Respirator 740 | OAiIT | 3501020294 | 2002 | BENETT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Respirator NPB 840 | OAiIT | 3512101050 | 2010 | PURITAN BENETT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Respirator NPB 840 | OAiIT | 3512101031 | 2010 | PURITAN BENETT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | SYSTEM DO NEBULIZACJI AP-107160 | OAiIT | AP-108236 | 2010 | PURITAN BENETT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | System do Nebulizacji Aeroneb | OAiIT | AP-107160 | 2010 | PURITAN BENETT | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30. KARDIOMONITORY
Lp. | nazwa urządzenia | miejsce instalacji | nrumer fabryczny | rok produkcji | producent | szt. | wartość netto na okres 1 miesiąca [PLN] | VAT % | wartość VAT [PLN] | wartość brutto na okres 1 miesięca [PLN] | wartość netto na okres 12 miesięcy [PLN] | VAT % | wartość VAT w zł [PLN] | wartość brutto na okres 12 miesięcy [PLN]
1 | kardiomonitor DASH 2500 | oddz.gin.-poł. | SGG10294254WA | 2010 | GE MEDICAL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | KARDIOMONITOR DASH 2500 | oddz.chirur. | SGG 09118247WA | 2009 | GE MEDICAL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | kardiomonitor B20 | oddz.chirur. | SGF 13521002WA | 2013 | GE HEALTHCARE | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Kardiomonitor FM S/5 | oddz.wewn. | 6084875 | 2006 | DATEX OHMEDA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Kardiomonitor FM S/5 | oddz.wewn. | 6084868 | 2006 | DATEX OHMEDA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Kardiomonitor FM S/5 | oddz.wewn. | 6084836 | 2006 | DATEX OHMEDA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Kardiomonitor FM S/5 | oddz.wewn. | 6084863 | 2006 | DATEX OHMEDA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Monitor kardiologiczny BEO | OAiIT | 307523 | 1998 | DATEX | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Monitor kardiologiczny S/5 CCCM | OAiIT | 5053615 | 2003 | DATEX OHMEDA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Monitor kardiologiczny S/5 CCCM | OAiIT | 5053596 | 2003 | DATEX OHMEDA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Monitor kardiologiczny S/5 CCCM | OAiIT | 5053631 | 2003 | DATEX OHMEDA | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | KARDIOMONITOR DASCH 2500 | OAiIT | SGG09027684WA | 2009 | GE MEDICAL | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Kardiomonitor B30 | OAiIT | SF10331344WA | 2010 | GE MEDICAL SYSTEM | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Uwagi: Dotyczy pakietu nr 20. Ciśnienimierze - Numery fabryczne są podane zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia wniosku. W momencie podjęcia kontroli czy tez naprawy mogą się różnić.Ilość na stanie pozostaje bez zmian.