ZP/11/2019 Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PUNKOWANYCH W KRYTERIUM JAKOŚĆW ZAKRESIE ZADANIA NR 1

| ***L.P.*** | ***Parametr*** | ***Opis oferowanego parametru*** | ***Wpisać ocenę punktowa*** | ***Określenie punktacji*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szybkość otrzymania wyników troponiny i CK-MB < 10 min. |  |  | 5 pkt |
|  | Rozdzielne elektrody pomiarowe w module ISE w całym okresie eksploatacji na pokładzie analizatora |  |  | 5 pkt |
|  | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 min. |  |  | 5 pkt |
|  | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadające określone przez producenta wartości referencyjne dla populacji osób dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych. |  |  | 5 pkt |
|  | Test do oznaczenia beta- HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów. |  |  | 5 pkt |
|  | Test do oznaczania prokalcytoniny w oparciu o licencję i standaryzację Brahms. |  |  | 5 pkt |
|  | Test do oznaczania witaminy D wystandaryzowany wg międzynarodowego wzorca NIST. |  |  | 5 pkt |
|  | Automatyczne oznaczanie HbA1c na analizatorze z krwi pełnej bez konieczności przygotowania manualnego hemolizatu krwi |  |  | 5 pkt |

*................................................ ...............................*

*(miejsce i data wystawienia) (podpis* )