###### Numer sprawy ZP/08/2019 załącznik nr 4 do SIWZ

**Adaptacja pomieszczenia**

Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji znajduje się w obrębie Pracowni RTG. W pomieszczeniu tym zainstalowany był stary aparat RTG który został zutylizowany i od 10 lat jest nieużytkowane

Zakres prac adaptacyjnych pomieszczenia o powierzchni 40,8m2i kubatura 130,56m3 w którym będzie zainstalowany nowy aparat RTG:

Na adaptację pomieszczeń wchodzi wymieniony poniżej zakres prac budowlanych:

|  |
| --- |
| Wymiana drzwi ochronnych do pokoju badań |
| Wymiana drzwi ochronnych pomiędzy pokojem badań i przebieralnią |
| Wymiana drzwi ochronnych do sterowni |
| Wymiana okna ochronnego pomiędzy sterownią a  pomieszczeniem badań |
| Instalacja klimatyzatora w pokoju badań i sterowni - szt. 2 |
| Wykonanie koniecznej instalacji odpływowej |
| Wykonanie kanałów kablowych w posadce do instalacji nowego aparatu RTG |
| Wykonanie nowej podłogi w pracowni i sterowni |
| Instalacja lampy bakteriobójczej |
| Wykonanie wymaganego oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz pracowni |
| Malowanie pomieszczeń |